## ACCESOS
GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
División Telecomunicaciones
Cotizado a: |  |  |  |  | Fecha:
Daimler Vehiculos Comerciales Mexico S de RL de CV |  |  |  |  | 05 de Junio del 2015
Atención: |  |  |  |  | Tiempo de Entrega:
Ing. Natalia Cerutti |  |  |  |  | Equipo 6 a 8 Semanas / Ejecucion 3 semanas
Validez de la oferta: |  | 15 días |  |  | Agente:
Condiciones de pago: |  | Contado |  |  | Ing. Edgar Robles
En respuesta a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización para el Proyecto de:
Expansion del Sistema de Control de Acceso
Cant | Descripción |  |  | No. Parte | P.U. Material | P.U. Mano de Obra | Total
Equipo de CCTV
1 | ACX 5740, 8 readers, 12 in, 4 DO, 10/100bt, 0 infinet nodes, no options |  |  | ACX-4-0000000 | 3936.16 | 24 | 3960.16
1 | Transformador de Control 120V, 75Va |  |  | WS4VZF3 | 58.9 | 8 | 66.9
14 | Lectora de Proximidad HID Para Tarjetas Prox CardII |  |  | 6005 | 116.84 | 24 | 1971.76
1 | Lectora de Proximidad Maxiprox con alcance de 60 cm a 1.2 M compatible con Tarjetas HID |  |  | 5375AGN00 | 637.76 | 24 | 661.76
1 | Soporte para lectora de Maxiprox |  |  | N/A | 198 | 48 | 246
1 | Fabricacion de base de concreto para soporte de lectora |  |  | N/A | 120 | 68 | 188
7 | Estación Manual de Emergencia. [RCI] |  |  | 904SB | 99 | 12 | 777
14 | Contacto Magnético con Espacio Vacío (GAP) 22 mm. [HONEYWELL] |  |  | 7939WH | 5.6 | 0.9 | 91
10 | Chapa Magnética de 600 lbs. [ROSSLARE] |  |  | SL200 | 102 | 48 | 1500
10 | Montaje para chapa SL200 tipo "Z" ajustable [SYSCOM] |  |  | SYSLS200ZA | 13 | 8 | 210
10 | Montaje para chapa SL200 tipo "L" ajustable [SYSCOM] |  |  | SYSLS200LA | 13 | 8 | 210
1 | Cerradura de NIP KEYPAD 88 |  |  | Blue-88 | 255.15 | 24 | 279.15
| Canalizacion y Cableado |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Bobina Cable 6 x 22 blindado Honeywell, color Gris |  |  | 12161109 | 189 | 98 | 861
2 | Bobina Cable 2x18 Listado CM o CL3 |  |  | 11181109 | 149 | 98 | 494
2 | Gabinete Himel 500X400X200 mm |  |  | SCHNSYCRN54200M | 132.62 | 53.05 | 371.34
8 | Caja Aparente LD Blanco |  |  | JB3510WH-A | 3.2 | 1.28 | 35.84
70 | Tubo Conduit 3/4" P.D. |  |  | N/A | 5.48 | 2.19 | 536.9
8 | Codo Conduit 3/4" P.D. |  |  | N/A | 1.47 | 0.59 | 16.48
70 | Cople Conduit 3/4" P.D. |  |  | N/A | 0.41 | 0.16 | 39.9
20 | Conector Conduit 3/4" P.D. |  |  | N/A | 0.42 | 0.17 | 11.8
20 | Monitor Conduit 3/4" |  |  | N/A | 0.32 | 0.13 | 9
15 | Registro de lamina con tapa 5x5" |  |  | N/A | 1.42 | 0.57 | 29.85
190 | Soporte para tubería |  |  | N/A | 3.2 | 2.2 | 1026
25 | Tubo Conduit Pared Delgada 1" |  |  | N/A | 9.23 | 3.69 | 323
4 | Codo Conduit Pared Delgada 1" |  |  | N/A | 2.81 | 1.12 | 15.72
25 | Cople Conduit Pared Delgada 1" |  |  | N/A | 0.75 | 0.31 | 26.5
8 | Conector Conduit Pared Delgada 1" |  |  | N/A | 0.82 | 0.32 | 9.12
8 | Monitor Conduit 3/4" |  |  | N/A | 0.45 | 0.2 | 5.2
10 | Canaleta LD5 Color Blanco |  |  | LD5WH6-A | 7.3 | 2.8 | 101
20 | Accesorio canaleta LD5 Color Blanco |  |  | N/A | 2.5 | 0.5 | 60
1 | Adecuaciones electricas para alimentacion de controladoras |  |  | N/A | 68 | 28 | 96
1 | Lote de Miscelaneos |  |  | N/A | 38 | 15.3 | 53.3
1 | Configuracion y Puesta en Marcha del Sitema |  |  | N/A | 0 | 1673.27 | 1673.27
|  |  | Sub Total sin IVA |  | 15956.95
|  |  | Descuento Especial 8% |  | 1276.556
|  |  | SUBTOTAL SIN IVA |  | 14680.394
X | USD | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN USD PAGADEROS CON LA MISMA MONEDA Y NO INCLUYEN IVA
| MN | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONA Y NO INCLUYEN IVA
Nota: | No se contempla Trabajo en Horario Extraordinario
No se contempla plataforma de elevacion esta sera proporcionada por el usuario o en su defecto se agregaria como adicional.
Este presupuesto es correcto salvo omision o error, cualquier trabajo extra o variacion de los alcances sera considerado durante el proceso de ejecucion.
Grupo Asercom, S.A. de C.V. |  |  | www.grupoasercom.com
Corporativo Monterrey |  |  | Sucursal Guadalajara |  | Sucursal México, D.F.
Joaquin Garcia No. 217 Col. Burocratas |  |  | Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2360 Int 4-A |  | Río Lerma No. 26 Col. Cuauhtémoc
Del Estado Monterrey, N.L. C.P. 64380 |  |  | Col. Arcos Sur Guadalajara, Jal. C.P. 44150 |  | Del. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500
Conmutador (81) 1442-4000 |  |  | Tels (33) 3630-5030 y 3630-5033 |  | Tels (55) 5703-0028 y 5703-0141