## Resumen
GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
División Proyectos
Cotizado a: |  |  |  |  | Fecha:
SPAN DE MEXICO SA DE CV |  |  |  |  | 22 de Julio del 2015
Atención: |  |  |  |  | Tiempo de Entrega
Ing. Jesús Estrada |  | jestrada@go2uti.com |  |  | Material y Equipo: |  | 4-6 Semanas | Ejecución: | 1 Semana
Validez de la oferta: |  | 15 días |  |  | Numero de Cotización:
Condiciones de pago: |  | 50 % anticipo y Resto Contra Entrega |  |  | GAMTY-3824
En respuesta a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización para el Proyecto de:
PROYECTO CCTV Y CONTROL DE ACCESO EN ALMACEN IRAPUATO
[6 empty] | Material |  | Mano de Obra
| 1 | SISTEMA DE CCTV (14 CAMARAS) |  |  |  | 30821.41 | USD | 4947.87 | USD
| 2 | SISTTEMA DE ACCESO (4 PUERTAS) |  |  |  | 12891.75 | USD | 3061.31 | USD
| 3 | EQUIPO ACTIVO (SWITCHES) |  |  |  | 3569.6 | USD | 328 | USD
| 4 | SERVICIO (VIATICO Y TRASLADOS) |  |  |  | 0 | USD | 1450 | USD
|  |  |  | Sub-Totales sin IVA |  | 47282.76 | USD | 9787.18 | USD
|  |  |  | Sub-Total sin IVA |  | 57069.94
NOTAS:
AGENTE GRUPO ASERCOM |  |  |  |  | AUTORIZACION CLIENTE
NOMBRE | ING. EDGAR ROBLES A. |  |  |  | NOMBRE
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
Grupo Asercom, S.A. de C.V. |  |  | www.grupoasercom.com
Corporativo Monterrey |  |  | Sucursal Guadalajara |  |  |  | Sucursal México, D.F.
Joaquín García No. 217 Col. Burócratas |  |  | Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2360 Int 4-A |  |  |  | Río Lerma No. 26 Col. Cuauhtémoc
Del Estado Monterrey, N.L. C.P. 64380 |  |  | Col. Arcos Sur Guadalajara, Jal. C.P. 44150 |  |  |  | Del. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500
Conmutador (81) 1442-4000 |  |  | Tels (33) 3630-5030 y 3630-5033 |  |  |  | Tels (55) 5703-0028 y 5703-0141

## CCTV
GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
División Proyectos
Cotizado a: |  |  |  |  | Fecha:
SPAN DE MEXICO SA DE CV |  |  |  |  | 22 de Julio del 2015
Atención: |  |  |  |  | Tiempo de Entrega
Ing. Jesús Estrada |  | jestrada@go2uti.com |  |  | Material y Equipo: |  | 4-6 Semanas | Ejecución: | 1 Semana
Validez de la oferta: |  | 15 días |  |  | Numero de Cotización:
Condiciones de pago: |  | 50 % anticipo y Resto Contra Entrega |  |  | GAMTY-3824
En respuesta a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización para el Proyecto de:
SISTEMA DE CCTV
Cant | Descripción |  |  | No. Parte | Material |  | Mano de Obra |  | Total
[5 empty] | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe
SISTEMA DE CCTV
2 | IP Sarix E domo 1MP surevision WDR montaje en plafon |  |  | IME119-1I | 854 | 1708 | 24 | 48 | 1756
7 | IP Sarix E domo 1MP surevision WDR montaje pendante |  |  | IME119-1P | 854 | 5978 | 24 | 168 | 6146
5 | IP Sarix E domo 1MP surevision WDR montaje exterior |  |  | IME119-1VP | 916 | 4580 | 24 | 120 | 4700
12 | Montaje a pared para Sarix |  |  | WMVE-SR | 56 | 672 | 8 | 96 | 768
8 | Tbus 1-Port POE+ Transmitter |  |  | NV-ET1801 | 298 | 2384 | 8 | 64 | 2448
4 | 56VDC Power Supply, 90 watts with IEC line cord |  |  | NV-PS56-90W | 93.82 | 375.28 | 8 | 32 | 407.28
1 | Barra de supresión de picos para rack de 19" |  |  | CMRPSH15 | 156 | 156 | 8 | 8 | 164
6 | Licencia Para Camara IP Para NVR Pelco DS |  |  | DS-SW-CAM | 144 | 864 | 4 | 24 | 888
1 | NVR PELCO DS V2 W/RAID, 20TB, US |  |  | DSSRV2-200RD-US | 12802 | 12802 | 98 | 98 | 12900
1 | Memoria tecnica y comisionamiento |  |  | N/A | 0 | 0 | 680 | 680 | 680
1 | Configuracion, implementacion y puesta en marcha de sistema |  |  | N/A | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200
CANALIZACION Y CABLEADO
1 | Organizador de cables horizontal 2 U.R. |  |  | WMPH2E | 70 | 70 | 18 | 18 | 88
1 | Patch panel de 24 puertos Vacio |  |  | CPP24WBLY | 30 | 8 | 12 | 12 | 20
28 | Jack modular 8 posiciones CAT 6 Panduit color Azul |  |  | CJ688TGBU | 10.4 | 291.2 | 3.2 | 89.6 | 380.8
14 | Patch cord CAT 6 7 Ft color Azul |  |  | UTPSP7BU | 10.2 | 142.8 | 0.8 | 11.2 | 154
14 | Patch cord CAT 6 9 Ft color Azul |  |  | UTPSP9BU | 11 | 154 | 0.8 | 11.2 | 165.2
14 | Cajas tipo Roseta Color Blanco |  |  | CBXJ2WH-A | 3.5 | 49 | 1.8 | 25.2 | 74.2
14 | Pruebas, Identificación y Etiquetado de Nodos |  |  | N/A | 2.8 | 39.2 | 2.4 | 33.6 | 72.8
1 | Tubo Conduit Pared Delgada 2" |  |  | N/A | 16 | 16 | 6.4 | 6.4 | 22.4
1 | Codo Conduit Pared Delgada 2" |  |  | N/A | 7.76 | 7.76 | 3.11 | 3.11 | 10.87
2 | Cople Conduit Pared Delgada 2" |  |  | N/A | 2.12 | 4.24 | 0.85 | 1.7 | 5.94
2 | Conector Conduit Pared Delgada 2" |  |  | N/A | 2.04 | 4.08 | 0.82 | 1.64 | 5.72
2 | Contratuerca y Monitor de 2" |  |  | N/A | 1.57 | 3.14 | 0.63 | 1.26 | 4.4
1 | Miscelaneos de fijacion e instalacion |  |  | N/A | 18 | 18 | 16 | 16 | 34
9 | Tubo Conduit Pared Delgada 3/4" |  |  | N/A | 4.3 | 38.7 | 1.72 | 15.48 | 54.18
4 | Codo Conduit Pared Delgada 3/4" |  |  | N/A | 1.16 | 4.64 | 0.46 | 1.84 | 6.48
8 | Contratuerca y Monitor de 3/4" |  |  | N/A | 0.35 | 2.8 | 0.14 | 1.12 | 3.92
17 | Cople Conduit Pared Delgada 3/4" |  |  | N/A | 0.49 | 8.33 | 0.2 | 3.4 | 11.73
8 | Conector Conduit Pared Delgada 3/4" |  |  | N/A | 0.48 | 3.84 | 0.19 | 1.52 | 5.36
18 | Soporteria para tuberia conduit |  |  | N/A | 4.8 | 86.4 | 3.2 | 57.6 | 144
1 | Soporte angular para camara |  |  | N/a | 350 | 350 | 98 | 98 | 448
|  |  | Sub Total Material / Mano de Obra |  | 30821.41 |  | 4947.87
|  |  | Sub Total sin IVA |  | 35769.28
NOTAS:
X | USD | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN USD PAGADEROS CON LA MISMA MONEDA Y NO INCLUYEN IVA
| MN | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONA Y NO INCLUYEN IVA
AGENTE GRUPO ASERCOM |  |  |  |  | AUTORIZACION CLIENTE
NOMBRE | ING. EDGAR ROBLES A. |  |  |  | NOMBRE
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
Grupo Asercom, S.A. de C.V. |  |  | www.grupoasercom.com
Corporativo Monterrey |  |  | Sucursal Guadalajara |  |  |  | Sucursal México, D.F.
Joaquín García No. 217 Col. Burócratas |  |  | Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2360 Int 4-A |  |  |  | Río Lerma No. 26 Col. Cuauhtémoc
Del Estado Monterrey, N.L. C.P. 64380 |  |  | Col. Arcos Sur Guadalajara, Jal. C.P. 44150 |  |  |  | Del. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500
Conmutador (81) 1442-4000 |  |  | Tels (33) 3630-5030 y 3630-5033 |  |  |  | Tels (55) 5703-0028 y 5703-0141

## ACC
GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
División Proyectos
Cotizado a: |  |  |  |  | Fecha:
SPAN DE MEXICO SA DE CV |  |  |  |  | 22 de Julio del 2015
Atención: |  |  |  |  | Tiempo de Entrega
Ing. Jesús Estrada |  | jestrada@go2uti.com |  |  | Material y Equipo: |  | 4-6 Semanas | Ejecución: | 1 Semana
Validez de la oferta: |  | 15 días |  |  | Numero de Cotización:
Condiciones de pago: |  | 50 % anticipo y Resto Contra Entrega |  |  | GAMTY-3824
En respuesta a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización para el Proyecto de:
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Cant | Descripción |  |  | No. Parte | Material |  | Mano de Obra |  | Total
[5 empty] | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe
SISTEMA DE ACCESO
1 | ACX 5740, 8 readers, 12 in, 4 DO, 10/100bT, 0 Infinet nodes, no options |  |  | ACX-4-0000000 | 4840.75 | 4840.75 | 48 | 48 | 4888.75
4 | Lectora de Proximidad HID Para Tarjetas Prox CardII |  |  | 6005 | 116.84 | 467.36 | 12 | 48 | 515.36
4 | Contacto Magnético con Espacio Vacío (GAP) 22 mm. [HONEYWELL] |  |  | 7939WH | 5.6 | 22.4 | 1.2 | 4.8 | 27.2
4 | Chapa Magnética de 600 lbs. [ROSSLARE] |  |  | SL200 | 102 | 408 | 48 | 192 | 600
4 | Montaje para chapa SL200 tipo "Z" ajustable [SYSCOM] |  |  | SYSLS200ZA | 13 | 52 | 8 | 32 | 84
4 | Montaje para chapa SL200 tipo "L" ajustable [SYSCOM] |  |  | SYSLS200LA | 13 | 52 | 8 | 32 | 84
3 | Estación Manual de Emergencia. [RCI] |  |  | 904SB | 99 | 297 | 12 | 36 | 333
1 | Bateria de respaldo Agm 12 Volts 7Ah |  |  | PL712 | 19.9 | 19.9 | 8 | 8 | 27.9
1 | Transformador de Control 120V, 75Va |  |  | WS4VZF3 | 58.9 | 58.9 | 8 | 8 | 66.9
100 | Tarjeta de proximidad ISO Prox II HID |  |  | 1386LGGMN | 8.6 | 860 | 0.2 | 20 | 880
1 | Continuum SU Software, Security only, up to 1,000 I/O points & 5,000 personnel objects |  |  | SU-SEC-P-USB | 3735 | 3735 | 98 | 98 | 3833
1 | Estación de trabajo sistema control de acceso: Intel core duo +2.0ghz, 4gb, 500 GB, DVDRW, Win Vista o XP, 7 + monitor LCD 19, VGA, 5m 1000:1 o similar. |  |  | N/A | 1544.88 | 1544.88 | 48 | 48 | 1592.88
1 | Configuracion, implementacion y puesta en marcha de sistema |  |  | N/A | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300
CANALIZACION Y CABLEADO
135 | Metro de Cable 2x18 |  |  | N/A | 0.62 | 83.7 | 0.32 | 43.2 | 126.9
170 | metro cable 6x22 sin blindaje color gris |  |  | N/A | 0.75 | 127.5 | 0.32 | 54.4 | 181.9
10 | Metro de cable UTP 4 pares CAT 5e Panduit. Color Azul |  |  | PUC5504BU | 0.62 | 6.2 | 0.32 | 3.2 | 9.4
2 | Jack modular 8 posiciones CAT 5e Panduit color blanco |  |  | CJ5E88TWH | 6.1 | 12.2 | 3.2 | 6.4 | 18.6
1 | Cajas tipo Roseta Color Blanco |  |  | CBXJ2WH-A | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 4.7
1 | Tubo Conduit Pared Delgada 2" |  |  | N/A | 16 | 16 | 6.4 | 6.4 | 22.4
1 | Codo Conduit Pared Delgada 2" |  |  | N/A | 7.76 | 7.76 | 3.11 | 3.11 | 10.87
2 | Cople Conduit Pared Delgada 2" |  |  | N/A | 2.12 | 4.24 | 0.85 | 1.7 | 5.94
2 | Conector Conduit Pared Delgada 2" |  |  | N/A | 2.04 | 4.08 | 0.82 | 1.64 | 5.72
2 | Contratuerca y Monitor de 2" |  |  | N/A | 1.57 | 3.14 | 0.63 | 1.26 | 4.4
2 | Gabinete Himel 500X400X200 mm |  |  | SCHNSYCRN54200M | 132.62 | 265.24 | 32 | 64 | 329.24
|  |  | Sub Total Material / Mano de Obra |  | 12891.75 |  | 3061.31
|  |  | Sub Total sin IVA |  | 15953.06
NOTAS:
X | USD | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN USD PAGADEROS CON LA MISMA MONEDA Y NO INCLUYEN IVA
| MN | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONA Y NO INCLUYEN IVA
AGENTE GRUPO ASERCOM |  |  |  |  | AUTORIZACION CLIENTE
NOMBRE | ING. EDGAR ROBLES A. |  |  |  | NOMBRE
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
Grupo Asercom, S.A. de C.V. |  |  | www.grupoasercom.com
Corporativo Monterrey |  |  | Sucursal Guadalajara |  |  |  | Sucursal México, D.F.
Joaquín García No. 217 Col. Burócratas |  |  | Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2360 Int 4-A |  |  |  | Río Lerma No. 26 Col. Cuauhtémoc
Del Estado Monterrey, N.L. C.P. 64380 |  |  | Col. Arcos Sur Guadalajara, Jal. C.P. 44150 |  |  |  | Del. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500
Conmutador (81) 1442-4000 |  |  | Tels (33) 3630-5030 y 3630-5033 |  |  |  | Tels (55) 5703-0028 y 5703-0141

## EQUIPO
GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
División Proyectos
Cotizado a: |  |  |  |  | Fecha:
SPAN DE MEXICO SA DE CV |  |  |  |  | 22 de Julio del 2015
Atención: |  |  |  |  | Tiempo de Entrega
Ing. Jesús Estrada |  | jestrada@go2uti.com |  |  | Material y Equipo: |  | 4-6 Semanas | Ejecución: | 1 Semana
Validez de la oferta: |  | 15 días |  |  | Numero de Cotización:
Condiciones de pago: |  | 50 % anticipo y Resto Contra Entrega |  |  | GAMTY-3824
En respuesta a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización para el Proyecto de:
EQUIPO ACTIVO (SWITCHING)
Cant | Descripción |  |  | No. Parte | Material |  | Mano de Obra |  | Total
[5 empty] | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe
EQUIPO ACTIVO
1 | Switch 2960 10/100/1000 PoE 24 puertos Cisco |  |  | WS-C2960S-24PS-L | 3515.6 | 3515.6 | 320 | 320 | 3835.6
1 | Smarnet 8X5XNBD WS-C2960S |  |  | CON-SNT-2960S-20S | 54 | 54 | 8 | 8 | 62
|  |  | Sub Total Material / Mano de Obra |  | 3569.6 |  | 328
|  |  | Sub Total sin IVA |  | 3897.6
NOTAS:
X | USD | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN USD PAGADEROS CON LA MISMA MONEDA Y NO INCLUYEN IVA
| MN | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONA Y NO INCLUYEN IVA
AGENTE GRUPO ASERCOM |  |  |  |  | AUTORIZACION CLIENTE
NOMBRE | ING. EDGAR ROBLES A. |  |  |  | NOMBRE
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
Grupo Asercom, S.A. de C.V. |  |  | www.grupoasercom.com
Corporativo Monterrey |  |  | Sucursal Guadalajara |  |  |  | Sucursal México, D.F.
Joaquín García No. 217 Col. Burócratas |  |  | Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2360 Int 4-A |  |  |  | Río Lerma No. 26 Col. Cuauhtémoc
Del Estado Monterrey, N.L. C.P. 64380 |  |  | Col. Arcos Sur Guadalajara, Jal. C.P. 44150 |  |  |  | Del. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500
Conmutador (81) 1442-4000 |  |  | Tels (33) 3630-5030 y 3630-5033 |  |  |  | Tels (55) 5703-0028 y 5703-0141

## SERVICIO
GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
División Proyectos
Cotizado a: |  |  |  |  | Fecha:
SPAN DE MEXICO SA DE CV |  |  |  |  | 22 de Julio del 2015
Atención: |  |  |  |  | Tiempo de Entrega
Ing. Jesús Estrada |  | jestrada@go2uti.com |  |  | Material y Equipo: |  | 4-6 Semanas | Ejecución: | 1 Semana
Validez de la oferta: |  | 15 días |  |  | Numero de Cotización:
Condiciones de pago: |  | 50 % anticipo y Resto Contra Entrega |  |  | GAMTY-3824
En respuesta a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización para el Proyecto de:
VIATICOS Y TRASLADOS
Cant | Descripción |  |  | No. Parte | Material |  | Mano de Obra |  | Total
[5 empty] | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe
SERVICIOS
1 | Servicio de Gastos y Traslados |  |  | N/A | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 1450
|  |  | Sub Total Material / Mano de Obra |  | 0 |  | 1450
|  |  | Sub Total sin IVA |  | 1450
NOTAS:
X | USD | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN USD PAGADEROS CON LA MISMA MONEDA Y NO INCLUYEN IVA
| MN | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONA Y NO INCLUYEN IVA
AGENTE GRUPO ASERCOM |  |  |  |  | AUTORIZACION CLIENTE
NOMBRE | ING. EDGAR ROBLES A. |  |  |  | NOMBRE
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
Grupo Asercom, S.A. de C.V. |  |  | www.grupoasercom.com
Corporativo Monterrey |  |  | Sucursal Guadalajara |  |  |  | Sucursal México, D.F.
Joaquín García No. 217 Col. Burócratas |  |  | Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2360 Int 4-A |  |  |  | Río Lerma No. 26 Col. Cuauhtémoc
Del Estado Monterrey, N.L. C.P. 64380 |  |  | Col. Arcos Sur Guadalajara, Jal. C.P. 44150 |  |  |  | Del. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500
Conmutador (81) 1442-4000 |  |  | Tels (33) 3630-5030 y 3630-5033 |  |  |  | Tels (55) 5703-0028 y 5703-0141