## Sin Canalizar
GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
División Telecomunicaciones
Cotizado a: |  |  |  |  | Fecha:
J&J LUBRICANTES S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 08 de Septiembre del 2015
Atención: |  |  |  |  | Tiempo de Entrega
Ing. David Ramirez |  | david@jjlub.com.mx |  |  | Material y Equipo: |  | 1 Semana | Ejecución: | 10 Dias
Validez de la oferta: |  | 15 días |  |  | Numero de Cotización:
Condiciones de pago: |  | Contado |  |  | GAMTY - 5076
En respuesta a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización para el Proyecto de:
CCTV EN PLANTA SIN CANALIZACIÓN
Cant | Descripción |  |  | No. Parte | Material |  | Mano de Obra |  | Total
[5 empty] | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe
EQUIPO ACTIVO
1 | Videograbadora TurboHD de 16 Canales |  |  | EV1016TURBO | 329 | 329 | 45 | 45 | 374
10 | Cámara tipo eyeball EXIR HD1080p TURBOHD con lente varifocal de 2.8 a 12mm |  |  | DS2CE56D5TVFIT | 179 | 1790 | 38 | 380 | 2170
10 | Kit Transceptores Pasivos con Pigtail para Cámaras TurboHD 720p/1080p |  |  | TT201TURBOP | 19 | 190 | 7.6 | 76 | 266
1 | Fuente de Alimentación para 12Vcd, 20Amp, 8 Salidas |  |  | PL12DC20A | 95 | 95 | 18 | 18 | 113
1 | Fuente de Alimentación para 12Vcd, 5Amp, 4 Salidas |  |  | GRT1202VDC | 65 | 65 | 18 | 18 | 83
10 | Adaptador Tipo Jack de 3.5 mm Macho Polarizado de 12 Vcd |  |  | JR52 | 0.8 | 8 | 0.4 | 4 | 12
1 | Disco Duro 2TB S-ATA /7200 RPM |  |  | HDDSH2000 | 179 | 179 | 38 | 38 | 217
610 | Cable CAT5e con Gel para exteriores |  |  | PROCAT5EGEL | 0.75 | 457.5 | 0.52 | 317.2 | 774.7
SERVICIOS
10 | Metro de cable THW 12 AWG color Blanco |  |  | N/A | 1.04 | 10.4 | 0.52 | 5.2 | 15.6
10 | Metro de cable THW 12 AWG color Negro |  |  | N/A | 1.04 | 10.4 | 0.52 | 5.2 | 15.6
10 | Metro de cable THW 12 AWG color Verde |  |  | N/A | 1.04 | 10.4 | 0.52 | 5.2 | 15.6
1 | Centro de carga 2 fases QO2 |  |  | N/A | 10.6 | 10.6 | 28 | 28 | 38.6
1 | Interruptor termomagnetico 2x10A |  |  | N/A | 15.16 | 15.16 | 1.5 | 1.5 | 16.66
10 | Tubo flexible 3/4" con conectores |  |  | N/A | 1.5 | 15 | 0.35 | 3.5 | 18.5
1 | Lote de Misceláneos |  |  | Serv-Inst | 45 | 45 | 38.5 | 38.5 | 83.5
1 | Servicio de Configuración enfoque y puesta a punto del equipo |  |  | Serv-Inst | 0 | 0 | 400 | 400 | 400
|  |  | Sub Total Material / Mano de Obra |  | 3230.46 |  | 1383.3
|  |  | Sub Total sin IVA |  | 4613.76
NOTAS: |  | No se contempla Monitor para visualizar por Red
X | USD | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN USD PAGADEROS CON LA MISMA MONEDA Y NO INCLUYEN IVA
| MN | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONA Y NO INCLUYEN IVA
AGENTE GRUPO ASERCOM |  |  |  |  | AUTORIZACION CLIENTE
NOMBRE | Alfredo De la Rosa |  |  |  | NOMBRE
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
Grupo Asercom, S.A. de C.V. |  |  | www.grupoasercom.com
Corporativo Monterrey |  |  | Sucursal Guadalajara |  |  |  | Sucursal México, D.F.
Joaquín García No. 217 Col. Burócratas |  |  | Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2360 Int 4-A |  |  |  | Río Lerma No. 26 Col. Cuauhtémoc
Del Estado Monterrey, N.L. C.P. 64380 |  |  | Col. Arcos Sur Guadalajara, Jal. C.P. 44150 |  |  |  | Del. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500
Conmutador (81) 1442-4000 |  |  | Tels (33) 3630-5030 y 3630-5033 |  |  |  | Tels (55) 5703-0028 y 5703-0141

## Canalizado
GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
División Telecomunicaciones
Cotizado a: |  |  |  |  | Fecha:
J&J LUBRICANTES S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 08 de Septiembre del 2015
Atención: |  |  |  |  | Tiempo de Entrega
Ing. David Ramirez |  | david@jjlub.com.mx |  |  | Material y Equipo: |  | 1 Semana | Ejecución: | 10 Dias
Validez de la oferta: |  | 15 días |  |  | Numero de Cotización:
Condiciones de pago: |  | Contado |  |  | GAMTY - 5076
En respuesta a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización para el Proyecto de:
CCTV EN PLANTA CON CANALIZACIÓN
Cant | Descripción |  |  | No. Parte | Material |  | Mano de Obra |  | Total
[5 empty] | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe
EQUIPO ACTIVO
1 | Videograbadora TurboHD de 16 Canales |  |  | EV1016TURBO | 329 | 329 | 45 | 45 | 374
10 | Cámara tipo eyeball EXIR HD1080p TURBOHD con lente varifocal de 2.8 a 12mm |  |  | DS2CE56D5TVFIT | 179 | 1790 | 38 | 380 | 2170
10 | Kit Transceptores Pasivos con Pigtail para Cámaras TurboHD 720p/1080p |  |  | TT201TURBOP | 19 | 190 | 7.6 | 76 | 266
1 | Fuente de Alimentación para 12Vcd, 20Amp, 8 Salidas |  |  | PL12DC20A | 95 | 95 | 18 | 18 | 113
1 | Fuente de Alimentación para 12Vcd, 5Amp, 4 Salidas |  |  | GRT1202VDC | 65 | 65 | 18 | 18 | 83
10 | Adaptador Tipo Jack de 3.5 mm Macho Polarizado de 12 Vcd |  |  | JR52 | 0.8 | 8 | 0.4 | 4 | 12
1 | Disco Duro 2TB S-ATA /7200 RPM |  |  | HDDSH2000 | 179 | 179 | 38 | 38 | 217
610 | Cable CAT5e con Gel para exteriores |  |  | PROCAT5EGEL | 0.75 | 457.5 | 0.52 | 317.2 | 774.7
SERVICIOS
10 | Metro de cable THW 12 AWG color Blanco |  |  | N/A | 1.04 | 10.4 | 0.52 | 5.2 | 15.6
10 | Metro de cable THW 12 AWG color Negro |  |  | N/A | 1.04 | 10.4 | 0.52 | 5.2 | 15.6
10 | Metro de cable THW 12 AWG color Verde |  |  | N/A | 1.04 | 10.4 | 0.52 | 5.2 | 15.6
1 | Centro de carga 2 fases QO2 |  |  | N/A | 10.6 | 10.6 | 28 | 28 | 38.6
1 | Interruptor termomagnetico 2x10A |  |  | N/A | 15.16 | 15.16 | 1.5 | 1.5 | 16.66
10 | Tubo flexible 3/4" con conectores |  |  | N/A | 1.5 | 15 | 0.35 | 3.5 | 18.5
60 | Tuberia 3/4" Conduit pared Delgada con accesorios |  |  | N/A | 6.85 | 411 | 4.3 | 258 | 669
1 | Lote de Misceláneos |  |  | Serv-Inst | 45 | 45 | 38.5 | 38.5 | 83.5
1 | Trabajo en Altura |  |  | Serv-Inst | 0 | 0 | 790 | 790 | 790
1 | Servicio de Configuración enfoque y puesta a punto del equipo |  |  | Serv-Inst | 0 | 0 | 400 | 400 | 400
|  |  | Sub Total Material / Mano de Obra |  | 3641.46 |  | 2431.3
|  |  | Sub Total sin IVA |  | 6072.76
NOTAS: |  | No se contempla Monitor para visualizar por Red
X | USD | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN USD PAGADEROS CON LA MISMA MONEDA Y NO INCLUYEN IVA
| MN | LOS PRECIOS ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONA Y NO INCLUYEN IVA
AGENTE GRUPO ASERCOM |  |  |  |  | AUTORIZACION CLIENTE
NOMBRE | Alfredo De la Rosa |  |  |  | NOMBRE
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
Grupo Asercom, S.A. de C.V. |  |  | www.grupoasercom.com
Corporativo Monterrey |  |  | Sucursal Guadalajara |  |  |  | Sucursal México, D.F.
Joaquín García No. 217 Col. Burócratas |  |  | Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2360 Int 4-A |  |  |  | Río Lerma No. 26 Col. Cuauhtémoc
Del Estado Monterrey, N.L. C.P. 64380 |  |  | Col. Arcos Sur Guadalajara, Jal. C.P. 44150 |  |  |  | Del. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500
Conmutador (81) 1442-4000 |  |  | Tels (33) 3630-5030 y 3630-5033 |  |  |  | Tels (55) 5703-0028 y 5703-0141